## Опросный лист БМК
ИНН / КПП: 5040147030 / 504001001 Тел.: +7 (495) 762-62-62 140180 Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3А, пом. 187 Ген. директор: Акулинин А.Ю. E-mail: as7626262@yandex.ru www.alianstroy-bmk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ (БМК)
Заполните, пожалуйста, все поля — это позволит подготовить точное коммерческое предложение
№ | Параметр | Значение (заполняется заказчиком) | Ед. изм. | Примечание / варианты
БЛОК 1 — ЗАКАЗЧИК И ОБЪЕКТ
1 | Наименование организации / Заказчика |  |  | Полное юридическое наименование
2 | Контактное лицо (ФИО, должность)
3 | Телефон / WhatsApp
4 | E-mail
5 | Наименование объекта (что отапливаем?) |  |  | Жилой дом, школа, склад, завод…
6 | Адрес места установки котельной
7 | Назначение котельной |  |  | отопление / ГВС / вентиляция / технология
8 | Вид строительства |  |  | новое строительство / реконструкция
9 | Желаемый срок поставки / сдачи
БЛОК 2 — ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
▸ 2.1 Суммарная и раздельная мощность
10 | Суммарная тепловая мощность котельной |  | МВт / Гкал·ч
11 | — в т.ч. отопление (макс.) |  | МВт
12 | — в т.ч. вентиляция (макс.) |  | МВт
13 | — в т.ч. горячее водоснабжение (макс.) |  | МВт
14 | — в т.ч. технологические нужды (макс.) |  | МВт
▸ 2.2 Температурный режим теплосети
15 | Температурный график тепловой сети (T1/T2) |  | °С | напр.: 95/70 или 115/70
16 | Температура подачи ГВС на выходе из котельной |  | °С | мин. 60 °С по СанПиН
17 | Высота самого высокого здания-потребителя |  | м | для расчёта статического давления
▸ 2.3 Давление в сетях
18 | Давление в подающем трубопроводе отопления |  | МПа
19 | Давление в обратном трубопроводе отопления |  | МПа
20 | Давление в подающем трубопроводе ГВС |  | МПа
21 | Давление в обратном трубопроводе ГВС |  | МПа
22 | Гидравлическое сопротивление системы отоп. |  | МПа
БЛОК 3 — ТОПЛИВО
23 | Вид основного топлива |  |  | природный газ / дизель / СУГ / уголь / пеллеты…
24 | Давление газа на вводе в котельную |  | кПа / МПа | мин. и макс.
25 | Теплотворная способность газа |  | ккал/нм³ | при известных данных
26 | Вид резервного топлива |  |  | дизель / СУГ / не предусматривается
27 | Вид аварийного топлива |  |  | не предусматривается / указать
28 | Необходимость установки ГРУ |  |  | Да / Нет
29 | Необходимость поагрегатного учёта газа |  |  | Да / Нет
БЛОК 4 — СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
30 | Схема присоединения тепловой сети |  |  | зависимая (одноконтурная) / независимая (с теплообменником)
31 | Количество отопительных контуров |  |  | 1 / 2 / 3 и более
32 | Наличие горячего водоснабжения (ГВС) |  |  | Да / Нет
33 | Тип ГВС |  |  | открытый водоразбор / закрытая система
34 | Наличие гидравлического разделителя |  |  | Да / Нет / по рекомендации проектировщика
35 | Количество котлов / мощность каждого |  | шт. / МВт | требования заказчика или по проекту
36 | Предпочтительный производитель котлов |  |  | Buderus, Viessmann, Rinnai, отечественные…
37 | Предпочтительный производитель горелок |  |  | Weishaupt, Riello, Oilon, без предпочтений
38 | Предпочтительный производитель насосов |  |  | Grundfos, Wilo, без предпочтений
39 | Предпочтительный производитель арматуры |  |  | Danfoss, Tecofi, ARI, без предпочтений
БЛОК 5 — ИСХОДНАЯ ВОДА И ВОДОПОДГОТОВКА
▸ 5.1 Параметры исходной воды
40 | Давление исходной воды на вводе |  | МПа | мин. / макс.
41 | Жёсткость общая |  | мг-экв/л
42 | Жёсткость карбонатная |  | мг-экв/л
43 | Железо |  | мг/л
44 | Кислород |  | мг/л
45 | Кальций |  | мг/л
46 | Магний |  | мг/л
47 | pH |  | ед.
48 | Сухой остаток |  | мг/л
49 | Прозрачность |  | см
▸ 5.2 Оборудование водоподготовки
50 | Тип водоподготовки |  |  | Na-катионирование / H-катионирование / реагентная / комбинированная / иное
51 | Объём подпитки системы |  | л/ч
52 | Объём воды в тепловых сетях |  | м³ | для расчёта расширительного бака
53 | Бак запаса химически очищ. воды |  | м³ | нужен / не нужен / объём
БЛОК 6 — АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
54 | Режим работы персонала |  |  | с постоянным дежурством / без персонала (автоматический)
55 | Требования к диспетчеризации |  |  | требуется / не требуется
56 | Удалённость диспетчерского пункта |  | м
57 | Канал связи диспетчеризации |  |  | GSM/GPRS / Ethernet / выделенная линия
58 | Вывод данных |  |  | компьютер в диспетчерской / пульт / мобильное приложение
БЛОК 7 — ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
59 | Категория электроприёмников |  |  | I / II / III
60 | Напряжение питания на вводе |  | В | 220 В / 380 В
61 | Необходимость резервного питания |  |  | Да / Нет
62 | Тип резервного источника |  |  | дизель-генератор / газогенератор / не требуется
63 | Мощность резервного источника |  | кВт
БЛОК 8 — УЗЛЫ УЧЁТА
64 | Узел коммерческого учёта газа |  |  | требуется / не требуется
65 | Тип газового счётчика |  |  | мембранный / ротационный / турбинный / ультразвуковой
66 | Коррекция расхода газа |  |  | по T / по T и P / не требуется
67 | Узел учёта тепловой энергии |  |  | коммерческий / некоммерческий / не требуется
68 | Узел учёта исходной воды |  |  | требуется / не требуется
69 | Узел учёта электроэнергии |  |  | требуется / не требуется
БЛОК 9 — ЗДАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
70 | Тип здания котельной |  |  | блочно-модульное (БМК) / стационарное / встроенное / крышное
71 | Климатический район строительства |  |  | населённый пункт для выбора климатических параметров
72 | Расчётная температура наружного воздуха |  | °С
73 | Снеговая нагрузка |  | кг/м²
74 | Ветровая нагрузка |  | м/с
75 | Сейсмичность района |  | баллов
76 | Цвет фасада (RAL) |  |  | указать код RAL или описание
77 | Цвет кровли (RAL) |  |  | указать код RAL или описание
78 | Необходимость бытового помещения / операторской |  |  | Да / Нет
БЛОК 10 — ДЫМОВАЯ ТРУБА
79 | Необходимость изготовления дымовой трубы |  |  | требуется / не требуется / существующая
80 | Высота дымовой трубы |  | м | по рассеиванию или указать
81 | Диаметр дымовой трубы |  | мм
82 | Тип дымовой трубы |  |  | самонесущая / на растяжках / прикреплённая
83 | Световое ограждение (маркировка) |  |  | Да (красно-белые полосы) / Нет
84 | Количество отдельных труб |  | шт. | к одной котельной
БЛОК 11 — ОБЪЁМ ПОРУЧАЕМЫХ РАБОТ
85 | Проектирование (стадия РД / ПД) |  |  | Да / Нет
86 | Изготовление и поставка оборудования |  |  | Да / Нет
87 | Монтаж |  |  | Да / Нет
88 | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  | Да / Нет
89 | Режимно-наладочные работы |  |  | Да / Нет
90 | Сервисное обслуживание |  |  | требуется договор / не требуется
91 | Доставка на объект |  |  | Да / силами заказчика
БЛОК 12 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
92 | Источник финансирования |  |  | собственные средства / бюджет / кредит
93 | Наличие проектной документации |  |  | Да (приложить) / Нет (разрабатывается)
94 | Особые требования заказчика |  |  | впишите любые дополнительные условия
95 | Пожелания по оборудованию |  |  | конкретные бренды или технические требования
ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик: |  | Поставщик: ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ»
| Должность / ФИО: ____________________________ |  | Должность / ФИО: ____________________________
| Подпись: ____________________________ |  | Подпись: ____________________________
| Дата: ____________________________ |  | Дата: ____________________________
ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ» ¦ +7 (495) 762-62-62 ¦ as7626262@yandex.ru ¦ www.alianstroy-bmk.ru